Część nr 1:                                                                                                                                                                Dostawa wirówki laboratoryjnej wraz z wyposażeniem dla Wydziału Chemii

Specyfikacja techniczna

ILOŚĆ – 1szt.

| Lp. | Wymagane elementy zamawianego urządzenia, jego parametry lub opis |  | Przedmiot zamówienia – oferta Wykonawcy* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | WIRÓWKA |  |  |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | zasilanie | 230V 50/60Hz 60W |  |
|  | max pojemność | 90ml |  |
|  | zakres obrotów | 1000-12000 min-1 |  |
|  | czas wirowania | 1 ÷ 30min lub praca ciągła |  |
|  | max przyśpieszenie | 1137, 3120 x g |  |
|  | Inne parametry: wymiary [HxWxD]: 180 x 220 x 270mm, waga bez wyposażenia: 4kg |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |
|  | Wirnik kątowy 6x15/10[ml], komplet z pojemnikami 13080 (17x100/120[mm]) l kąt 30° |  |  |
|  | Wkładka redukująca na probówki 5 ml . |  |  |
|  | Probówka PP 10ml (16x100mm) okrągłodenna z obrzeżem, ze znacznikami (500szt) |  |  |
|  | Probówka szklana wirówkowa 10ml (16x100mm) (12 szt.) |  |  |
|  | Inne: |  |  |

*	Wypełnia Oferent

Wykonawca musi podać szczegółowe dane techniczne/parametry przedmiotu zamówienia w sporządzonym przez Wykonawcę opisie, szczegółowo określając oferowany przedmiot zamówienia wraz z podaniem m.in.: nazwy, modelu i parametrów technicznych, w kolumnie przeznaczonej do wypełnienia przez Wykonawcę (kolumna „Przedmiot zamówienia – oferta Wykonawcy”).

Zamawiający nie dopuszcza wpisania tylko wyrazu „TAK”.

Ponadto w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę zamiast Opisu przedmiotu zamówienia 
jedynie karty produktu/specyfikacji technicznej producenta, Zamawiający zastrzega, że dostarczona karta produktu/specyfikacja techniczna producenta nie zostanie poddana ocenie.