Część nr 4:                                                                                                                                                                Dostawa stacji pogodowej dla Instytutu Fizyki

Specyfikacja techniczna

ILOŚĆ – 1szt.

| Lp. | Wymagane elementy zamawianego urządzenia, jego parametry lub opis |  | Przedmiot zamówienia – oferta Wykonawcy* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | STACJA POGODOWA |  |  |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
|  | Wymiary stacji bazowej | 240 x 150 x 35 mm |  |
|  | Wymiary czujnika | 280 x 230 x 340 mm |  |
|  | Maksymalna ilość czujników | 8 |  |
|  | Temperatura gleby lub wody | -40 do +65 °C |  |
|  | Wilgotność gleby | 0 do 200 cb |  |
|  | Ewapotranspiracja | 999,9 mm, miesiąc/rok 1999,9 mm |  |
|  | Funkcjonalność | Temperatura zewnętrzna , Data , Dzień tygodnia , Wartości MAX / MIN , Prognoza pogody , Faza księżyca, Maks. 3 czujniki |  |
|  | Zakres pomiarowy wilgotności powietrza na zewnątrz | 0 do 100 % |  |
|  | Zakres pomiarowy temperatury na zewnątrz | -40 do +65 °C |  |
|  | Zakres pomiarowy wilgotności powietrza wewnątrz | 10 do 90 % |  |
|  | Zakres pomiarowy temperatury wewnątrz | 0 do 60 °C |  |
|  | Zakres pomiarowy ciśnienia powietrza | 660 do 810 mmHg, 880 do 1080 mb, 880 do 1080 hPa |  |
|  | Zakres pomiarowy opadów | 0 do 9999 mm, rok: 0 do 19999 mm |  |
|  | Zakres pomiarowy prędkości wiatru | 1 do 67 m/s, 3 do 241 km/h |  |
|  | Zasięg maksymalny | 300 m |  |
|  | Nasłonecznienie | 0 do 1800 W/m² |  |
|  | Energia słońca | PC: 1999,9 J/cm² |  |
|  | Źródło zasilania czujnika | Bateria CR123 (w zestawie) |  |
|  | Źródło zasilania stacji bazowej | Zasilacz (zawarty w zestawie) , Bateria C (3x), należy zamówić oddzielnie |  |
|  | Wskaźnik temperatury, wilgotności i wiatru | -68 do +64 °C |  |
|  | Dawka promieniowania UV | 0do 199 MEDs |  |
|  | Indeks UV | 0 do 16 |  |
|  | Wskaźnik dziennych trendów | Dziennie: 220, sumarycznie: 19999 |  |
|  | Rodzaj urządzenia | Stacja pogodowa radiowa |  |
|  | Kolor tarczy | zielonoszary |  |
|  | Zwilżenie liścia | 0 do 15 |  |
|  | Rodzaj wyświetlacza | cyfrowy |  |
|  | Wskaźnik zewnętrznej temperatury i wilgotności | -40 do +57 °C |  |
|  | Podziałka pomiaru prędkości wiatru | 0,1 m/s, 1 km/h |  |
|  | Podziałka wskazania opadów | 0.25 mm |  |
|  | Temperatura odczuwalna | -79 do +54 °C |  |
|  | Kierunek wiatru | 0 do 360 ° |  |

*	Wypełnia Oferent

Wykonawca musi podać szczegółowe dane techniczne/parametry przedmiotu zamówienia w sporządzonym przez Wykonawcę opisie, szczegółowo określając oferowany przedmiot zamówienia wraz z podaniem m.in.: nazwy, modelu i parametrów technicznych, w kolumnie przeznaczonej do wypełnienia przez Wykonawcę (kolumna „Przedmiot zamówienia – oferta Wykonawcy”).

Zamawiający nie dopuszcza wpisania tylko wyrazu „TAK”.

Ponadto w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę zamiast Opisu przedmiotu zamówienia 
jedynie karty produktu/specyfikacji technicznej producenta, Zamawiający zastrzega, że dostarczona karta produktu/specyfikacja techniczna producenta nie zostanie poddana ocenie.