|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry wymagane przez Zamawiającego** | **Szt.** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
| 1. | **Podświetlana Tablica Snellena z pilotem dla dorosłych i dzieci** Wymiary:53 cm x 46 cm x 6 cm (głębokość), optymalna odległość badania: 4 - 6 m, źródło światła: żarówka 12V/1.2W, 117 sztuk masa: ok 8 kg, zasilanie: 230 V, długość przewodu: 3 mb | 1 |  |
| 2. | **Tablice Ishihary (test)- dla dorosłych 38 plansz w zestawie** | 2 zestawy |  |
| 3. | **Zestaw diagnostyczny otoskopowo-oftalmoskopowy** W zestawie głowica otoskopu, głowica oftalmoskopu, otoskop:-25 do +40 dpi jedna przysłona- kółko, rękojeść bateryjna z regulacją, autoklawowalne wzierniki, lusterka laryngologiczne: x3, x4, zagięte ramię do lampy gardłowej, metalowy zgłębnik gardłowy, regulowany wziernik nosowy, wzierniki jednorazowe: 7 szt. 2.5 i 7 szt. 4.0 wzierniki, uchwyt do szpatułek, etui. Dodatkowo 50 sztuk wzierników usznych o średnicy 4 mm. | 2  zestawy |  |
| 4. | **Młoteczki neurologiczne typu Taylor -** trzonek ze stali nierdzewnej | 6 |  |
| 5. | **Stroiki laryngologiczne** (zestaw kamertonów) ze stali nierdzewnej w etui. Częstotliwości stroików: 128Hz, 256 Hz, 512 Hz, 1024 Hz, 2048 Hz.  1 zestaw | 1  zestaw |  |
| 6. | **Higrometr z termometrem.**  Dane techniczne: Zakres temperatur: 0°C do +50°C. Zakres temperatur punktu rosy: 0°C do +50°C Tolerancja: +/- 1°C Zakres wilgotności względnej: 20% - 95%. Tolerancja: +/- 5%/ Rozdzielczość temperatury: 0,1°C. Rozdzielczość wilgotności względnej: 1% | 1 |  |
| 7. | **Elektrody samoprzylepne do EKG** . Jednorazowe elektrody EKG dla dorosłych. 300 szt. (50 szt./op) | 6 op. |  |
| 8. | **Kubki (pojemniki) sterylne do badania moczu,** standardowa pojemność 120 ml. 96 szt/op. | 3 op. |  |
| 9. | **Testy do badania moczu.**  Paski testowe do analizy w moczu typu Cybow 10 parametrów, m.in.Glukoza, pH, Krew, Ketony, Leukocyty, Azotyny, Białko, Ciężar właściwy. 100 szt./op. Zakup 3 opakowań. | 3 op. |  |