**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część nr 6: Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa pozycji - parametr / warunek** | **Ilość** | **Oferta Wykonawcy – opis** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pipety 10 ml plastikowe sterylne jednorazowe do pipetora | 1 op. x  200 szt. |  |
| 2 | Końcówki do pipet o pojemności 1000 mikrolitrów typ Gilson (1000 szt./opakowanie) | 3 op. |  |
| 3 | Końcówki do pipet o pojemności 100-200 mikrolitrów typ Gilson (1000 szt./opakowanie) | 3 op. |  |
| 4 | Końcówki do pipet o pojemności 0,5-10 mikrolitrów typ Gilson (1000 szt./opakowanie) | 3 op. |  |
| 5 | Probówki typu ependorf 1,5 ml (1000 szt./opakowanie) | 3 op. |  |
| 6 | Pipety 25 ml plastikowe sterylne jednorazowe do pipetora | 1 op. x 200 szt. |  |
| 7 | Szalki Peteiego szklane wysokość 10 mm, średnica 100 mm | 10 szt. |  |
| 8 | Szalki Peteiego szklane wysokość 12 mm, średnica 40 mm | 10 szt. |  |
| 9 | Probówki wirówkowe typu Falcon z zakrętką 15 ml sterylne (możliwość autoklawowania) | 500 szt. |  |
| 10 | Butelki laboratoryjne z niebieską zakrętką z PP 50 ml (możliwe autoklawowanie) gwint GL 32 | 20 szt. |  |
| 11 | Zlewka niska mikro szklana 25 ml, średnica 34 mm, wysokość  50 mm | 20 szt. |  |
| 12 | Zlewka niska szklana 100 ml, średnica 50 mm, wysokość 70 mm | 10 szt. |  |
| 13 | Mieszadełka powlekane warstwą PTFE. Kształt cylindryczny. Dostarczane w pudełku z tworzywa sztucznego z praktycznymi przegródkami.  Wymiary pudełka: 187 x 97 x 32 mm (dł. x szer. x gł.)  Zestaw zawiera 18 elementów mieszających o następujących rozmiarach:  Ilość x dł. x średnica:  – 2 szt. x 10 mm x 6 mm,  – 2 szt. x 15 mm x 6 mm,  – 2 szt. x 20 mm x 7 mm,  – 2 szt. x 25 mm x 8 mm,  – 2 szt. x 30 mm x 8 mm,  – 2 szt. x 40 mm x 8 mm,  – 2 szt. x 50 mm x 8 mm,  – 2 szt. x 60 mm x 10 mm,  – 2 szt. x 80 mm x 10 mm. | 1 zestaw |  |
| 14 | Krystalizator szklany z wylewem, 300 ml, średnica 100 mm, wysokość 50 mm | 5 szt. |  |
| 15 | Bagietki szklane, średnica 6 mm, długość 250 mm | 10 szt. |  |
| 16 | Gruszki do pipet 15 ml czerwona | 3 szt. |  |